Карта заказа

локального устройства противоаварийной узловой автоматики

на базе КПА-М производства АО «ИАЭС»

1.Заказчик  __________________________________________________________________________

(полное наименование заказчика)

2. Объект (место) установки   ___________________________________________________________

(наименование владельца ПС, название и /или номер ПС, отключаемые присоединения)

3. Номер шкафа по схеме расположение НКУ_____________________________________________

4. Общие данные:

| Параметр |  | Значение |
| --- | --- | --- |
| Номинальное значение переменного тока ТТ (1/5 А) |  |  |
| Номинальное значение переменного напряжения ТН (100/380 В) |  |  |
| Номинальное значение напряжения переменного (сервисного) тока (110/220 В) |  |  |
| Номинальное значение напряжения постоянного оперативного тока (110/220 В) |  |  |
| Номинальное значение частоты (50/60 Гц) |  |  |
| Освещение шкафа (да/нет) |  |  |
| Сервисное питание (розетка) (да/нет) |  |  |
| Конструктивное исполнение | Дверь передняя (стеклянная (С), металлическая со стеклянным окном(СМ)) |  |
|  | Дверь задняя (металлическая/стеклянная) |  |
|  | (Одностороннее обслуживание (О), двухстороннее обслуживание (Д)) |  |
|  | (Одноэтажный (О), двухэтажный (Д)) |  |
| Габаритные размеры | Наличие цоколя 200 мм (да/нет) |  |
|  | Ширина (800 мм/указать) |  |
|  | Высота (2000 мм/указать) |  |
|  | Глубина (600/указать) |  |

5. Функции шкафа:

| Код | Наименование автоматик | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 03 | Автоматика фиксации отключение трансформатора или блока (ФОТ, ФОБ) |  |
| 07 | Автоматика управления и фиксации состояния шинного шунтирующего реактора (АУШР и АФСР) |  |
| 08 | Автоматика ограничении снижения напряжения (АОСН) |  |
| 09 | Автоматика ограничения перегрузки оборудования (АОПО) |  |
| 10 | Автоматика фиксации перегрузки по активной мощности (АФСПМ, АНМ) |  |
| 12 | Автоматика ограничения снижения частоты (АОСЧ) |  |
| 13 | Автоматика ограничения повышения частоты (АОПЧ) |  |
| 16 | Устройство фиксации тяжести короткого замыкания (УФТКЗ) |  |
| 17 | Устройство контроля предшествующей мощности (КПР) |  |
| 18 | Автоматика частотного ввода резерва (АЧВР) |  |
| 19 | Исполнительное устройство отключения нагрузки (ИУОН) |  |
| 20 | Исполнительное устройство отключения генераторов (ИУОГ) |  |
| 21 | Интеллектуальное устройство системной автоматики отключения нагрузки (ИУ САОН) |  |
| 22 | Автоматика опережающего деления системы (АОДС) |  |
| 23 | Частотно – делительная автоматика (ЧДА) |  |
| 24 | Дополнительная автоматика разгрузки (ДАР) |  |

6. Данные по контролируемым объектам:

| Схема распределительного устройства: _________________________________________________________________________________ |  |
| --- | --- |
| __________________________________________________________________________________ |  |
| Количество измерительных токовых групп * |  |
| Количество измерительных групп напряжения * |  |
| Количество ступеней (по режимному параметру/по времени – указать количество через дробь) |  |
| Отключение нагрузки (индивидуальное, шинки) |  |
| Количество групп отключения нагрузки |  |
| Контроль направленности |  |
| Для индивидуального отключения: |  |
| Количество отключаемых присоединений |  |
| Возможность перевода на обходной выключатель (да/нет) |  |
| Тип привода выключателя (трёхфазный/пофазный) |  |
| Количество групп электромагнитов отключения (одна/две) |  |
| Номинальный ток в цепи электромагнитов отключения |  |
| Номинальный ток в цепи электромагнитов включения |  |

* Примечание: общее количество измерительных групп не больше 10. Под группой понимается 4 измерительных канала устройства связи с объектом (полевого интерфейса).

7. Дополнительные условия:

| № п/п | Условие |
| --- | --- |

Примечание: комплектация ЗИП (групповой или индивидуальный) определяется договором поставки.