Карта заказа

координирующего устройства специальной автоматики отключения нагрузки (КУ САОН) на базе КПА-М производства АО «ИАЭС»

1. Место установки комплекса

(Организация, объект)

2. Основные электрические параметры шкафа.

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, В | 220 |
| Номинальное напряжение переменного тока, В | 220 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |

3. Конструктивное исполнение.

| Описание | Значение |
| --- | --- |
| Количество комплектов управления в составе комплекса | 2 |
| Количество шкафов в составе комплекта управления | 1 |
| Габариты терминальных шкафов Rittal TS8 без учета цоколя, ШхГхВ | 800х600х2000 |
| Высота цоколя | 200 |

4. Основные технические параметры комплекса,  (пометить         что требуется).

| Описание | Значение |
| --- | --- |
| Наличие встроенных дублированных коммутаторов ММОИ |  |
| Количество портов внешних подключений коммутатора/ов ММОИ |  |
| Связь с верхним уровнем по цифровым каналам |  |
| Наличие коммутатора информационной подсистемы (АРМ) |  |
| Количество рабочих мест (АРМ) |  |
| Наличие консоли оператора в составе шкафа управления |  |
| Связь с АСУ-ТП по цифровым каналам |  |

5. Дополнительные требования:

Описание

6. Заказчик:

Наименование организации

Руководитель

Должность

Подпись

ФИО