Карта заказа

управляющего вычислительного комплекса автоматики дозировки воздействия (УВК АДВ) на базе КПА-М производства АО «ИАЭС»

1. Место установки комплекса

(Организация, объект)

2. Основные электрические параметры шкафа.

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, В |  |
| Номинальное напряжение оперативного переменного тока, В |  |
| Номинальная частота, Гц |  |

3. Основные технические параметры комплекса.

| Описание | Значение (по умолчанию) |
| --- | --- |
| Количество резервируемых комплектов управления в составе комплекса (холодное резервирование) | (2) |
| Количество дублированных терминалов управления в составе комплекта (горячее резервирование) | (2) |
| Количество шкафов в составе одного комплекта управления (1 шкаф управления с терминалами и ЦППС; 1 шкаф кроссовый с размножителями принимаемых и выдаваемых сигналов и оперативными коммутационными аппаратами) | (min 1 шкаф управления; min 1 шкаф кроссовый) |
| Габариты терминальных шкафов Rittal VX без учета цоколя | 800х800х2000 |
| Высота цоколя | 200 |
| Количество пусковых сигналов (ПС) |  |
| Количество сигналов управляющих воздействий (УВ) |  |
| Количество каналов ТМ встроенной ЦППС (кратно 8) |  |
| Количество рабочих мест (АРМ) |  |

ЦППС – центральная приёмо-передающая станция.

4. Дополнительные технические параметры комплекса,  (пометить         что требуется).

| Описание | Наличие |
| --- | --- |
| Наличие встроенного дублированного устройства ЦППС |  |
| Наличие блоков сервера (БС, для расчетов по алгоритму I-ДО) |  |
| Наличие консоли оператора в составе шкафа управления |  |
| Связь с АСУ-ТП по цифровым каналам |  |
| Связь с верхним уровнем (КСПА) по цифровым каналам |  |

5. Дополнительные требования:

Описание

6. Заказчик:

Наименование организации

Руководитель

Должность

Подпись

ФИО