Карта заказа

шкафа автоматов (ШАВ) на базе КПА-М производства АО «ИАЭС»

1. Место установки шкафа  (организация, объект):

_____________________________________________________________________        ____________________________________________

2. Количество шкафов по карте заказа:                                                             _____________________

3. Структурная схема приема/передачи команд ПА на энергообъекте:

Инв. номер: _______________________________________________________________________________________________________

4. Сведения о шкафе:

| Требование |  | Значение (по умолчанию) |
| --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение постоянного оперативного тока (110/220 В) |  | (220 В) |
| Освещение шкафа (да/нет) |  | (да) |
| Сервисное питание (розетка) (да/нет) |  | (да) |
| Конструктивное исполнение | Исполнение (подвесной/напольный) | (напольный) |
|  | Дверь передняя (стеклянная/металлическая со стеклянным окном/ металлическая) | (металлическая) |
|  | Дверь задняя (металлическая/стеклянная/нет) | (нет) |
|  | Обслуживание (одностороннее/двухстороннее) | (одностороннее) |
| Габаритные размеры | Цоколь (высота, мм/Нет) | (200) |
|  | Ширина (мм) | (800) |
|  | Высота (мм) | (1600) |
|  | Глубина (мм) | (500) |
| Наличие местной световой сигнализации о наличии питания на шинках (да/нет) |  | (да) |
| Световая сигнализация о наличии группового сигнала об отключении автоматов в шкафу (да/нет) |  | (да) |
| Сигнал о наличии группового сигнала об отключении автоматов во внешнюю сигнализацию (да/нет) |  | (да) |

5. Количество шинок, секций и автоматов:

| Требование | Значение (по умолчанию) |
| --- | --- |
| Шинки постоянного/переменного (=/≈) тока напряжения (указать) | (=220) |
| Количество автоматов головного питания (указать/нет) | (2) |
| Переключатель выбора секции питания (да/нет) | (да) |
| Количество фидеров, подключенных к шинке питания | (11) |

6. Дополнительные требования:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Предприятие-изготовитель:  АО «Институт автоматизации энергетических систем»,
г. Новосибирск_______________________________________________________________________________________________________

8. Заказчик:  Предприятие: ________________________________________________________

Руководитель:_________________________________       ___________________

(Подпись)